## СГ-ТК
[6 empty] | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на СГ-ТК | дата:
составил:
контактный телефон, электронный адрес:
№ счета ФБУ УРАЛТЕСТ
Определение неопределенности измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям по ГОСТ Р 8.740-2023, ГОСТ Р 8.995-2023
1. Название объекта:
2. Объект расположен:
| 3. Внешние условия: |  |  |  | минимальное |  |  |  | максимальное
Барометрическое давление:
4. Состав и плотность энергоносителя:
[5 empty] | минимальное |  | Усл Пост. Вел. |  | максимальное
Азот ( N ) (объемные, молярные, %)
Двуокись углерода (СО2 ),%
Плотность при ст. условиях, кг/м3:
| 5. Параметры газа: | [5 empty] | минимальное |  | максимальное
| Диапазон изменений расхода газа (рабочие кубы) в изм.трубопроводе от | [6 empty] | до
| Диапазон изменений температуры в изм.трубопроводе от | [6 empty] | до
| Диапазон изменений абсолютного давления в изм.трубопроводе от | [6 empty] | до
Подстановочное значение абсолютного давления в изм.трубопроводе
| Диапазон изменения коэффициента сжимаемости от | [6 empty] | до
Подстановочное значение коэффициента сжимаемости
6. Измерительный Комплекс:
Название СГ-ТК (полное с №, год выпуска):
Название корректора (полное с №, год выпуска):
| Название счетчика газа (полное с №, год вып-а): | [6 empty] | расширение:
[7 empty] | минимальное |  | максимальное
| Диапазон измерений расхода газа комплексом СГ-ТК, рабочие м3/ч от | [6 empty] | до
| Диапазон измерений температуры газа комплексом СГ-ТК, оС от | [6 empty] | до
7. Пределы допускаемой относительной погрешности комплекса СГ-ЭК (измерения объема
газа, приведенного к стандартным условиям:
| в диапазоне от Qmin до |  |  | Qt | Qmax |  | %
| в диапазоне от | Qt | * Qmax до | до Qmax |  |  | %
Обязательно указать значения погрешности в диапазонах
Обязательно указать коэффициент ( Qt ) переходной точки расхода (Qt = 0,05 Qmax; =0 ,1Qmax; =0,2Qmax)
8. Дополнительно (допускается не указывать):
8.1 Иные сведения:
Примечания:
1. Все строки (отмечены цветным маркером) ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к заполнению ! (кроме п. 8)
2. Опросный лист заполняется ЗАКАЗЧИКОМ полностью! Отсутствующие данные могут привезти к отрицательному Заключению
3. Консультации ФБУ "УРАЛТЕСТ" по проектированию измерительного комплекса оплачиваются в соответствии с Прайсом № 2
4. Организация Семинаров и обучений по проектированию, реализации и эксплуатации измерительных комплексов
осуществляется только через официальный запрос в адрес ФБУ УРАЛТЕСТ
5. Опросный лист отправляется по эл. почте: 4603@uraltest.ru вместе с реквизитами предприятия- плательщика и заявкой
6. Расчёты выполняются в течение 20 рабочих дней с момента оплаты и предоставления опросного листа
7. Предусмотрена "Срочность" - в течение 1, 5, 10 рабочих дней только по согласованию!
"Срочность" оплачивается в соответствии с Прайсом № 2
8. Проверка оплаты счетов и окончания работ (выполнение метрологического расчета) осуществляется Заказчиками через личный кабинет
Note on I4: № счета, выставленного ФБУ УРАЛТЕСТ (если выставлен заранее). Если заранее счет не выставлялся, то № счета дозаполняет Исполнитель ФБУ "УРАЛТЕСТ"
Note on I1: Дата формирования Опросного листа Заказчиком
Note on I2: ФИО лица, формирующего Опросный лист
Note on F14: В уральском регионе по данным метеослужбы барометрическое давление колеблется в диапазоне (в мм рт.ст. ) от 710 ( минимальное значение) до 780 (максимальное значение) Допускается указывать барометрическое давление в Па (Па -паскалях, кПа -килопаскалях, гПа - гектопаскалях - но обязательно с указанием единиц измерения) Либо указать иное из Рабочей документации
Note on F18: данные по составу газа (азот ) беруться из : - ТУ на измерительный комплекс, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" -Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" - 5 %
Note on H23: Указывается рабочий диапазон расходов исходя из проектных мощностей газопотребляющего оборудования. - Значения берутся из рабочей документации. - Допускается указывать диапазон значений дублирующий рабочий диапазон по расходу применяемого счетчика газа (см. п. 6 Опросного листа) - Из распечаток контроллера (минимальные часовые расходы) за отчетный период времени
Note on H25: Указывается температура энергоносителя (газа) исходя из проектных решений. Значения берутся из рабочей документации. Например если газ в измерительном трубопроводе, приходящим с улицы, специально не подогревается, то температура газа не отличается от температуры окружающей среды (см. п. 3) Но при этом нижняя граница не может быть меньше чем минус 23 оС (ГОСТ 30390) Если газопровод подземный и не успевает нагреваться/охлаждаться, то значение нижней границы может находиться в диапазоне от минус 5 до 5 оС.
Note on H27: Значение берут: - из проектной документации, - из ТУ на измерительный комплекс, - ориентируясь на показания манометра установленного на измерительном трубопроводе (учесть, что манометр показывает избыточное давление. К избыточному давлению прибавить "1" атмосферу (0,1 МПа)); - из распечаток контроллера за период времени (минимальные значения)
Note on G36: Паспортные данные комплекса СГ-ЭК. Например запись может выглядеть в паспорте на СГ-ЭК таким образом: СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-250/1,6 № (указывается заводской номер СГ-ЭК)
Note on G37: Паспортные данные корректора. Например запись может выглядеть в паспорте на ЕК таким образом: ЕК 270 № (указывается заводской номер корректора)
Note on G38: Паспортные данные счетчика газа. Например запись может выглядеть в паспорте на RVG таким образом: RVG G 250, Dy50 (диаметр условного прохода), № (указывается заводской номер счетчика газа )
Note on J38: указывается динамический диапазон счетчка газа. Например (1:20). Допускается не указывать, при обязательном заполнении диапазона измерений расхода комплексом СГ-ЭК
Note on H40: Указывается паспортное значение диапазон измерений расхода комплексом СГ-ЭК, (минимальное значение). ПРИМЕР ЗАПИСИ: Например при (1:50) для RVG G25 Dy50 с диапазоном измерений от 0,8 до 40 м3/ч указывается " 0,8 " без указания единиц измерения
Note on H41: Паспортные данные комплекса СГ-ЭК (минимальное значение температуры газа) ПРИМЕР ЗАПИСИ : при указанном диапазоне измерений температуры газа (энергоносителя) от минус 30 до 60 оС указывается " минус 30 " без единиц измерения
Note on E45: вместо Qt указать точку перехода ввеличины погрешности ( из паспорта комплекса СГ-ЭК) относительно верхнего предела измерений Напимер: если в паспорте указано: " +/- 1,5 % в диапазоне расходов от 10% Qmax до 100 % Qmax, либо от 0,1 Qmax до Qmax", то вместо Qt следует указать соответственно " 10 % " , либо " 0,1 "
Note on G45: Значение берется из паспорта на комплекс СГ-ЭК. Величина погрешности соответствующая указанному диапазону Например если указано что в соответствующем диапазоне погрешность +/- 2,5 %, то следует в ячейке указать " 2,5 " Знак плюс/минус допускается не указывать
Note on H18: УПВ состава газа (азот ) беруться из : - ТУ на измерительный комплекс, - проекта на измерительный комплекс, - либо в ячейке указывается ГОСТ 31371.7-2008, если погрешность компонентного состава следует рассчитывать по данному НД, - либо в ячейке указывается "Справочное значения N2" : 0,79 %
Note on H17: Допускается не указывать, если указываются диапазоны (минимальное и максимальное значения)
Note on F17: допускается не указывать, если указаны значения в строках столбца "Усл Пост Вел"
Note on J17: допускается не указывать, если указаны значения в строках столбца "Усл Пост Вел"
Note on J25: Указывается температура энергоносителя (газа) исходя из проектных решений. Значения берутся из рабочей документации. Например если газ в измерительном трубопроводе, приходящим с улицы, специально не подогревается, то температура газа не отличается от температуры окружающей среды (см. п. 3) Например максимальная температура воздуха в Уральском регионе может прогреваться до 40 оС. Если газопровод подземный и не успевает нагреваться/охлаждаться, то значение верхней границы зависит от температуры помещения (котельной) где эксплуатируются средства измерений.
Note on J14: В уральском регионе по данным метеослужбы барометрическое давление колеблется в диапазоне (в мм рт.ст. ) от 710 ( минимальное значение) до 780 (максимальное значение) Допускается указывать барометрическое давление в Па (Па -паскалях, кПа -килопаскалях, кПа - гектопаскалях - но обязательно с указанием единиц измерения) Либо указать иное из Рабочей документации
Note on H19: УПВ состава газа (диоксид углерода ) беруться из : - ТУ на измерительный комплекс, - проекта на измерительный комплекс, - либо в ячейке указывается ГОСТ 31371.7-2008, если погрешность компонентного состава следует рассчитывать по данному НД, - либо в ячейке указывается "Справочное значения СО2" : 0,12 %
Note on J18: данные по составу газа (азот ) беруться из : - ТУ на измерительный комплекс, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" -Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" + 5 %
Note on F20: данные по плотности газа беруться из : - ТУ на измерительный комплекс, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" - Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" - 5 % - Допускается указывать "Справочное значение" равное 0,66 кг/м3 без указания единиц измерения
Note on F19: данные по составу газа (диоксид углерода) беруться из : - ТУ на измерительный комплекс, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" -Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" - 5 %
Note on J19: данные по составу газа (диоксид углерода) беруться из : - ТУ на измерительный комплекс, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" -Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" + 5 %
Note on H20: УПВ плотности газа беруться из : - ТУ на измерительный комплекс, - проекта на измерительный комплекс, - либо в ячейке указывается "Справочное значения СО2" : 0,675 кг/м3 без указания единиц измерения
Note on J20: данные по плотности газа беруться из : - ТУ на измерительный комплекс, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" - Допускается указывать значение равное сумме: "Усл Пост Вел" + 5 % - Допускается указывать "Справочное значение" равное 1,05 кг/м3 без указания единиц измерения
Note on J23: Указывается рабочий диапазон расходов исходя из проектных мощностей газопотребляющего оборудования. - Значения берутся из рабочей документации. - Допускается указывать диапазон значений дублирующий рабочий диапазон по расходу применяемого счетчика газа (см. п. 6 Опросного листа) - Из распечаток контроллера (максимальные часовые расходы) за отчетный период времени
Note on J40: Указывается паспортное значение диапазон измерений расхода комплексом СГ-ЭК, (максимальное значение). ПРИМЕР ЗАПИСИ: Например при (1:50) для RVG G25 Dy50 с диапазоном измерений от 0,8 до 40 м3/ч указывается " 40 " , без указания единиц измерения
Note on J41: Паспортные данные комплекса СГ-ЭК (максимальное значение температуры газа ) ПРИМЕР ЗАПИСИ : при указанном диапазоне измерений температуры газа (энергоносителя) от минус 30 до 60 оС указывается " 60 " без единиц измерения
Note on G46: Значение берется из паспорта на комплекс СГ-ЭК. Величина погрешности соответствующая указанному диапазону Например если указано что в соответствующем диапазоне погрешность +/- 1,1 %, то следует в ячейке указать " 1,1 " Знак плюс/минус допускается не указывать
Note on J27: Значение берут: - из проектной документации, - из ТУ на измерительный комплекс, - ориентируясь на показания манометра установленного на измерительном трубопроводе (учесть, что манометр показывает избыточное давление. К избыточному давлению прибавить "1" атмосферу (0,1 МПа)); - из распечаток контроллера за период времени (минимальные значения)
Note on F3: Указать контактный телефон и электронную почту для обратной связи
Note on E6: Название должно определять объект в котором устанавливается измерительный комплекс (обычно соответствует названию, указанному в Рабочей документации на измерительный комплекс)
Note on E9: Указать адрес расположения измерительного комплекса
Note on I29: Значение рассчитывают согласно выбраной методике измерений - как среднее арифметическое между максимальным и минимальным абсолютным давлением природного газа в трубопроводе: - по формуле (11.1) Методики измерений комплексами СГ-ТК-Д (2017г.), - по формуле (10.3) Методики измерений комплексами СГ-ТК-Д (2013г.) * при расчете учитывать минимальное и максимальное барометрическое (атмосферное) давление
Note on I33: Значение рассчитывают согласно выбраной методике измерений: 1) как среднее арифметическое между максимальным и минимальным коэффициентом сжимаемости - по формуле (11.3) Методики измерений комплексами СГ-ТК-Д (2017г.) 2) при подстановочном давлении (см. п. выше) и среднем значении температуры газа - см. п.10.6 Методики измерений комплексами СГ-ТК-Д (2013г.)
Note on H31: Значение берут: - из проектной документации, - из ТУ на измерительный комплекс, - ориентируясь на показания манометра установленного на измерительном трубопроводе (учесть, что манометр показывает избыточное давление. К избыточному давлению прибавить "1" атмосферу (0,1 МПа)); - из распечаток контроллера за период времени (минимальные значения)
Note on J31: Значение берут: - из проектной документации, - из ТУ на измерительный комплекс, - ориентируясь на показания манометра установленного на измерительном трубопроводе (учесть, что манометр показывает избыточное давление. К избыточному давлению прибавить "1" атмосферу (0,1 МПа)); - из распечаток контроллера за период времени (минимальные значения)