## РСГ
[6 empty] | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на РСГ | дата:
составил:
контактный телефон, электронный адрес:
№ счета ФБУ УРАЛТЕСТ
Определение неопределенности измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям по ГОСТ Р 8.740-2023
1. Название объекта:
2. Объект расположен:
3. Наименование измерительного комплекса
если применяется измерително-вычислительный комплекс, то указать названиие, модель, год выпуска
| 4. Внешние условия: |  |  |  | минимальное |  | Усл Пост. Вел. |  | максимальное
Барометрическое давление:
Температура окружающей среды:
5. Состав и плотность энергоносителя:
[5 empty] | минимальное |  | Усл Пост. Вел. |  | максимальное
Азот ( N ) (объемные, молярные, %)
Двуокись углерода (СО2 ),%
Плотность при ст. условиях, кг/м3:
| 6. Параметры газа: | [5 empty] | минимальное |  | максимальное
[6 empty] | Диапазон измерений расхода газа (рабочие кубы) в изм.трубопроводе от |  | до
[6 empty] | Диапазон измерений температуры в изм.трубопроводе от |  | до
[6 empty] | Диапазон измерений избыточного(абсолютного) давления в изм.трубопроводе от |  | до
| если есть барометр |  |  |  |  | Диапазон измерений барометрического давления |  | до
7. Состав Измерительного Комплекса:
7.1 Измерительный преобразователь избыточного (абсолютного) давления:
подчеркнуть нужное
параметры СИ:
| наим., тип СИ, модель, год выпуска |  |  |  | погрешность, % |  | минимальное |  | максимальное
7.2 Измерительный преобразователь температуры энергоносителя (газа):
параметры СИ:
| наим., тип СИ, год выпуска |  |  |  | кл. допуска, (АА,А,В, ..) |  | минимальное |  | максимальное
7.3 Преобразователь расхода (счетчик газа) :
параметры СИ:
| наим., тип счетчика газа, год выпуска | [5 empty] | минимальное |  | максимальное
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика газа
| в диапазоне от Qmin до |  |  | Qt | Qmax |  | % Диамтр условного прохода, Dу
| в диапазоне от | Qt | * Qmax до | Qmax |  |  | %
Обязательно указать значения погрешности в диапазонах
Обязательно указать коэффициент ( Qt ) переходной точки расхода (Qt = 0,05 Qmax; =0 ,1Qmax; =0,2Qmax)
7.4 Вычислитель (корректор)
наим., тип, модель, год выпуска
7.5 Барьеры искрозащиты
заполняется при наличии
наим., тип, модель, погрешность, измерительнй канал
8. Дополнительно (допускается не указывать):
8.1 Преобразователь для измерения температуры окружающего воздуха:
8.2 Измерительный преобразователь перепада давления на счетчике газа:
8.3 Измерительный преобразователь перепада давления на фильтре газа:
8.4 Иные сведения:
Примечания:
1. Все строки (отмечены цветным маркером) ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к заполнению! (кроме п. 7.5 и 8)
2. Опросный лист заполняется ЗАКАЗЧИКОМ полностью! Отсутствующие данные могут привезти к отрицательному Заключению
3. Консультации ФБУ "УРАЛТЕСТ" по проектированию измерительного комплекса оплачиваются в соответствии с Прайсом № 2
4. Организация Семинаров и обучений по проектированию, реализации и эксплуатации измерительных комплексов
осуществляется только через официальный запрос в адрес ФБУ УРАЛТЕСТ
5. Опросный лист отправляется по эл. почте: 4603@uraltest.ru вместе с реквизитами предприятия- плательщика и заявкой
6. Расчёты выполняются в течение 20 рабочих дней с момента оплаты счета и предоставления опросного листа
7. Предусмотрена "Срочность" - в течение 1, 5, 10 рабочих дней только по согласованию!
"Срочность" оплачивается в соответствии с Прайсом № 2
8. Проверка оплаты счетов и окончания работ (выполнение метрологического расчета) осуществляется Заказчиками через личный кабинет.
Note on B36: Указать наименование средства измерения, тип, модель, иные значимые технические и метрологические характеристики
Note on B40: Указать наименование средства измерения, тип, класс точности (погрешность), иные значимые технические и метрологические характеристики
Note on B44: Указать наименование средства измерения, тип, иные значимые технические и метрологические характеристики
Note on F7: Название объекта должно соответствовать названию, указанному в Рабочей документации на измерительный комплекс
Note on F10: Указать адрес и/или месторасположение измерительного комплекса
Note on F48: вместо Qt указать точку перехода ввеличины погрешности ( из паспорта комплекса СГ-ЭК) относительно верхнего предела измерений Напимер: если в паспорте указано: " +/- 1,0 % в диапазоне расходов от 10% Qmax до 100 % Qmax, либо от 0,1 Qmax до Qmax", то вместо Qt следует указать соответственно " 10 % " , либо " 0,1 "
Note on F53: Указать наименование вычислителя, тип, модель (полностью)
Note on F55: Указать наименование барьера, тип, модель, вносимую погрешность, канал измерения, где барьер установлен
Note on G3: Указать контактны телефон и электронную почту для обратной связи
Note on G17: В уральском регионе по данным метеослужбы барометрическое давление колеблется в диапазоне (в мм рт.ст. ) от 710 ( минимальное значение) до 780 (максимальное значение) Допускается указывать барометрическое давление в Па (Па -паскалях, кПа -килопаскалях, гПа - гектопаскалях - но обязательно с указанием единиц измерения) Либо указать иное из Рабочей документации
Note on G18: Указывается температура среды (воздуха) в которой эксплуатируются средства измерений на измерительном комплексе. Например если измерительный комплекс смонтирован улице, то температура окружающей среды в уральском регионе может колебаться в диапазоне от минус 40 оС (минимальное значение) до плюс 40 оС (максимальное значение) Либо указать иные значения из рабочей документации
Note on G21: допускается не указывать, если указаны значения в строках столбца "Усл Пост Вел"
Note on G22: данные по составу газа (азот ) беруться из : - ТУик, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" -Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" - 5 %
Note on G23: данные по составу газа (диоксид углерода) беруться из : - ТУик, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" -Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" - 5 %
Note on G24: данные по плотности газа беруться из : - ТУик, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" - Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" - 5 % - Допускается указывать "Справочное значение" равное 0,66 кг/м3 без указания единиц измерения
Note on G36: указать погрешность датчика давления, указанное в паспорте на СИ (в свидетельстве о поверке)
Note on G40: Указать класс допуска преобразователя температуры, указанное в паспорте на СИ (в свидетельстве о поверке)
Note on H13: Если применяется измерително-вычислительный комплекс, то указать названиие
Note on H29: Подчеркнуть нужное! - Если на трубопроводе измеряется избыточное давление (датчиком избыточного давления) - нужно подеркнуть слово "избыточное" выделенное цветным маркером. - Если на трубопроводе измеряется абсолютное давление (датчиком абсолютного давления) - нужно подчеркнуть слово "абсолютное" выделенное цветным маркером
Note on H30: Если барметрическое давление не измеряется две ячейки справа, отмеченные цветным маркером, не заполняются (т.к. данные отсутствуют)!
Note on H48: Значение берется из паспорта счетчик газа (из свидетельства о поверке) Величина погрешности соответствующая указанному диапазону Например если указано что в соответствующем диапазоне погрешность +/- 2,0 %, то следует в ячейке указать " 2,0 " Знак плюс/минус допускается не указывать
Note on H49: Значение берется из паспорта счетчик газа (из свидетельства о поверке) Величина погрешности соответствующая указанному диапазону Например если указано что в соответствующем диапазоне погрешность +/- 1,0 %, то следует в ячейке указать " 1,0 " Знак плюс/минус допускается не указывать
Note on I17: Значение из Акта Условно-постоянных Величин: В Уральском регионе принято считать среднее значение барометрического давления 735,9 мм рт.ст. Либо указать иное из Рабочей документации, или ТУик
Note on I21: Допускается не указывать, если указываются диапазоны (минимальное и максимальное значения)
Note on I22: УПВ состава газа (азот ) беруться из : - ТУик, - проекта на измерительный комплекс, - либо в ячейке указывается ГОСТ 31371.7-2008, если погрешность компонентного состава следует рассчитывать по данному НД, - либо в ячейке указывается "Справочное значения N2" : 0,79 %
Note on I23: УПВ состава газа (диоксид углерода ) беруться из : - ТУик, - проекта на измерительный комплекс, - либо в ячейке указывается ГОСТ 31371.7-2008, если погрешность компонентного состава следует рассчитывать по данному НД, - либо в ячейке указывается "Справочное значения СО2" : 0,12 %
Note on I24: УПВ плотности газа беруться из : - ТУик, - проекта на измерительный комплекс, - либо в ячейке указывается "Справочное значения СО2" : 0,675 кг/м3 без указания единиц измерения
Note on I27: Внимание: Указывать в ячейке "рабочие кубы" ! - Указывается минимальное значение рабочего расхода исходя из проектных мощностей газопотребляющего оборудования - Допускается указывать минимальное значение из рабочей документации - Допускается указывать минимальное значение рабочего расхода из паспорта на счетчик газа - Из распечаток контроллера (минимальные часовые расходы) за отчетный период времени УЧЕСТЬ, что в паспорте на счетчик газа, как правило, указываются "рабочие кубы", а в проектной документации приводятся значения расхода и в рабочих кубах (рабочие условия) и в стандартных кубах (стандартные условия)
Note on I28: Указывается температура энергоносителя (газа) исходя из проектных решений. Значения берутся из рабочей документации. Например если газ в измерительном трубопроводе, приходящим с улицы, специально не подогревается, то температура газа не отличается от температуры окружающей среды (см. п. 4) Но при этом нижняя граница не может быть меньше чем минус 23 оС (ГОСТ 30390) Если газопровод подземный и не успевает нагреваться/охлаждаться, то значение нижней границы может находиться в диапазоне от минус 5 до 5 оС.
Note on I29: Значение берут: - из проектной документации, - из ТУик, - в случае измерения избыточного давления - можно ориентироваться на показания манометра установленного на измерительном трубопроводе. - в случае измерения абсолютного давления - допускается ориентироваться на показания манометра установленного на измерительном трубопроводе при этом нужно учесть, что манометр показывает избыточное давление. К избыточному давлению прибавить одну атмосферу (0,1 МПа); - из распечаток контроллера за период времени (минимальные значения)
Note on I30: Ячейка заполняется только если абсолютное давление измеряется по схеме: Абсолютное давление = Избыточное давление (СИ избыточного давления) + Атмосферное давление (СИ барметрического давления - Барометр) Указывается нижнее значение барометрического давления, заявленное в рабочей документации Допускается указывать 710 ( 720 ) мм рт. ст. - минимальное значение принятое в Уральском регионе
Note on I36: Указать минимальное значение измерения датчика давления, указанное в паспорте на СИ (в свидетельстве о поверке) - В случае измерения избыточного давления (см. п. 6) -указывается минимальное значение измерения СИ избыточного давления (принято называть " избыточник" - В случае измерения абсолютного давления (см. п. 6) - указывается минимальное значение измерения СИ абсолютного давления (принято называть " абсолютник"
Note on I40: Указать минимальное значение измерений датчика температуры, указанное в паспорте на СИ (в свидетельстве о поверке) Примечание: Применение преобразователей измерения температуры газа с диапазоном измерений от 0 оС и /или характеристикой 50 П (50М) - недопустимо
Note on I44: Указать минимальное значение измерения расхода счетчиком газа, указанное в паспорте на СИ (в свидетельстве о поверке)
Note on J1: Дата формирования Опросного листа Заказчиком
Note on J2: ФИО лица, формирующего Опросный лист
Note on J4: № счета, выставленного ФБУ УРАЛТЕСТ (если выставлен заранее). Если заранее счет не выставлялся, то № счета дозаполняет Исполнитель ФБУ "УРАЛТЕСТ"
Note on J49: указать диаметр условного прохода счетчика газа
Note on K17: В уральском регионе по данным метеослужбы барометрическое давление колеблется в диапазоне (в мм рт.ст. ) от 710 ( минимальное значение) до 780 (максимальное значение) Допускается указывать барометрическое давление в Па (Па -паскалях, кПа -килопаскалях, кПа - гектопаскалях - но обязательно с указанием единиц измерения) Либо указать иное из Рабочей документации
Note on K18: Указывается температура среды (воздуха) в которой эксплуатируются средства измерений на измерительном комплексе. Например если измерительный комплекс смонтирован улице, то температура окружающей среды в уральском регионе может колебаться в диапазоне от минус 40 оС (минимальное значение) до плюс 40 оС (максимальное значение) Либо указать иные значения из рабочей документации
Note on K21: допускается не указывать, если указаны значения в строках столбца "Усл Пост Вел"
Note on K22: данные по составу газа (азот ) беруться из : - ТУик, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" -Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" + 5 %
Note on K23: данные по составу газа (диоксид углерода) беруться из : - ТУик, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" -Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" + 5 %
Note on K24: данные по плотности газа беруться из : - ТУик, - Проекта на измерительный комплекс, - Допускается не заполнять, если значения указываются в строках столбца "Усл Пост Вел" - Допускается указывать значение равное разнице: "Усл Пост Вел" - 5 % - Допускается указывать "Справочное значение" равное 1,05 кг/м3 без указания единиц измерения
Note on K27: Внимание: Указывать в ячейке "рабочие кубы" ! - Указывается максимальное значение рабочего расхода исходя из проектных мощностей газопотребляющего оборудования - Допускается указывать максимальное значение из рабочей документации - Допускается указывать максимальное значение рабочего расхода из паспорта на счетчик газа - Из распечаток контроллера (максимальные часовые расходы) за отчетный период времени УЧЕСТЬ, что в паспорте на счетчик газа, как правило, указываются "рабочие кубы", а в проектной документации приводятся значения расхода и в рабочих кубах (рабочие условия) и в стандартных кубах (стандартные условия)
Note on K28: Указывается температура энергоносителя (газа) исходя из проектных решений. Значения берутся из рабочей документации. Например если газ в измерительном трубопроводе, приходящим с улицы, специально не подогревается, то температура газа не отличается от температуры окружающей среды (см. п. 4) Например максимальная температура воздуха в Уральском регионе может прогреваться до 40 оС. Если газопровод подземный и не успевает нагреваться/охлаждаться, то значение верхней границы зависит от температуры помещения (котельной) где эксплуатируются средства измерений.
Note on K29: Значение берут: - из проектной документации, - из ТУик, - в случае измерения избыточного давления - можно ориентироваться на показания манометра установленного на измерительном трубопроводе. - в случае измерения абсолютного давления - допускается ориентироваться на показания манометра установленного на измерительном трубопроводе при этом нужно учесть, что манометр показывает избыточное давление. К избыточному давлению прибавить одну атмосферу (0,1 МПа); - из распечаток контроллера за период времени (максимальные значения)
Note on K30: Ячейка заполняется только если абсолютное давление измеряется по схеме: Абсолютное давление = Избыточное давление (СИ избыточного давления) + Атмосферное давление (СИ барметрического давления - Барометр) Указывается верхнее значение барометрического давления, заявленное в рабочей документации Допускается указывать 710 ( 720 ) мм рт. ст. - максимальное значение принятое в Уральском регионе
Note on K36: Указать максимальное значение измерения датчика давления, указанное в паспорте на СИ (в свидетельстве о поверке) - В случае измерения избыточного давления (см. п. 6) -указывается максимальное значение измерения СИ избыточного давления (принято называть " избыточник" - В случае измерения абсолютного давления (см. п. 6) - указывается максимальное значение измерения СИ абсолютного давления (принято называть " абсолютник"
Note on K40: Указать максимальное значение измерений датчика температуры, указанное в паспорте на СИ (в свидетельстве о поверке) Примечание: Применение преобразователей измерения температуры газа с диапазоном измерений от 0 оС и /или характеристикой 50 П (50М) - недопустимо
Note on K44: Указать максимальное значение измерения расхода счетчиком газа, указанное в паспорте на СИ (в свидетельстве о поверке)