## прайс
Код | Наименование | Отдел | Диапазон измерений | Тип СИ | Характеристика точности | Модификация СИ | Номер в государственном реестре | Цена на оборудовании УРАЛТЕСТ | Методика поверки | Межповерочный интервал | Комментарий | Выезд | Только калибровка | Только аттестация | Срочность | Соисполнители | Проведение юстировки | Проведение диагностики | ПП 250 | Номер в утвержденном прейскуранте | Возможность комплектации | Приказ515 | Не выгружать на сайт | Комментарий для служебного пользования | Маршрут движения СИ | Дополнительная информация для счета | Ссылка | Аккредитованная калибровка | ПП250 в приказе1914 | Приказ1914
000000000000 | Услуги Реализация | [10 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Услуги Реализация |  | Нет
600000000000 | Прайс №6 | [10 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Прайс №6 |  | Нет
600000000016 | Мера градиента магнитной индукции | 4201 |  | МГМИ |  |  |  | 13799 | МК 070-4201-023-2017 |  |  | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Мера градиента магнитной индукции | Да | Нет
600000000001 | Мера градиента магнитной индукции | 4201 |  | МГП-2 |  |  |  | 10615 | МК 070-4201-031-2017 |  | аккредитованная калибровка | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.402 |  | Мера градиента магнитной индукции | Да | Нет
600000000006 | Стандартный образец коэрцитивной силы | 4201 |  | СОКС |  |  |  | 7245 | МК 070-4201-039-2017 |  | аккредитованная калибровка, кроме эталонов (ГСО СОКС) | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.414 |  | Стандартный образец коэрцитивной силы | Да | Нет
600000000007 | Стандартный образец содержания ферритной фазы | 4201 |  | СО СФФ |  |  |  | 6269 | МК 070-4201-038-2018 |  | аккредитованная калибровка | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.403 |  | Стандартный образец содержания ферритной фазы | Да | Нет
600000000008 | Мера напряженности постоянного магнитного поля (соленоиды) | 4201 |  | Интротест-СО-1 |  |  |  | 13770 | МК 070-4201-002-2018 |  | аккредитованная калибровка | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.402 |  | Мера напряженности постоянного магнитного поля (соленоиды) | Да | Нет
600000000009 | Мера градиента напряженности постоянного магнитного поля | 4201 |  | М-101 |  |  |  | 14769 | МК 070-4201-023-2017 |  | аккредитованная калибровка, в комплекте обязательно предоставляется вкладыш МП 603.50 | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.402 |  | Мера градиента напряженности постоянного магнитного поля | Да | Нет
600000000017 | Мера скорости распространения продольных ультразвуковых волн | 4201 |  |  |  | алюминий, оргстекло, латунь |  | 13036 | МК 070-4201-024-2018 |  | цена за 1 меру из комплекта | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.305 |  | Мера скорости распространения продольных ультразвуковых волн | Да | Нет
600000000018 | Набор мер толщины | 4201 |  | UCB 002, исп. UCB 002-1, UCB 002-2 и UCB 002-3 |  |  |  | 13036 | МК 070-4201-024-2018 |  | цена за 1 меру из комплекта, в случае калибровки в качестве эталона требуется дополнительная оплата по коду 140441 за расчёт неопределённости для каждой меры | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.305 |  | Набор мер толщины | Да | Нет
600000000019 | Комплект ультразвуковой образцов толщины и искусственных дефектов | 4201 |  | СВ101, образцы СВ101-1, СВ101-2 |  |  |  | 13036 | МК 070-4201-024-2018 |  | цена за 1 образец из комплекта, в случае калибровки в качестве эталона требуется дополнительная оплата по коду 140441 за расчёт неопределённости для каждого образца | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.305 |  | Комплект ультразвуковой образцов толщины и искусственных дефектов | Да | Нет
600000000020 | Комплект ультразвуковой образцов толщины и искусственных дефектов | 4201 |  | СВ701, образцы СВ701-1, СВ701-2 и СВ701-3 |  |  |  | 13036 | МК 070-4201-024-2018 |  | цена за 1 образец из комплекта, в случае калибровки в качестве эталона требуется дополнительная оплата по коду 140441 за расчёт неопределённости для каждого образца | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.305 |  | Комплект ультразвуковой образцов толщины и искусственных дефектов | Да | Нет
600000000021 | Комплекты ультразвуковых образцов толщины и скорости распространения ультразвуковых волн | 4201 |  | СВ002 |  | CB002-1, CB002-2, CB002-3 |  | 13036 | МК 4201-08-15 |  | цена за 1 образец из комплекта | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.305 |  | Комплекты ультразвуковых образцов толщины и скорости распространения ультразвуковых волн | Да | Нет
600000000022 | Комплект отраслевых стандартных образцов | 4201 |  | КМД2 |  |  |  | 13036 | МК 070-4201-024-2018 |  | цена за 1 образец из комплекта | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4303: к.217; 4201: к.305 |  | Комплект отраслевых стандартных образцов | Да | Нет
600000000023 | Стандартный образец для определения основных параметров ультразвукового контроля | 4201 |  | СО-3Р |  |  |  | 10863 | МК 070-4201-024-2018 |  |  | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.305 |  | Стандартный образец для определения основных параметров ультразвукового контроля | Да | Нет
600000000024 | Образец стандартный | 4201 |  | СО-1, СО-2, СО-3, СО-4 |  |  |  | 10863 | МК 070-4201-024-2018 |  | цена за 1 образец из комплекта, акустические измерения | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.305 |  | Образец стандартный | Да | Нет
600000000025 | Комплект отраслевых стандартных образцов | 4201 |  | КМД4 |  |  |  | 10863 | МК 070-4201-024-2018 |  | цена за 1 образец из комплекта | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4303: к.217; 4201: к.305 |  | Комплект отраслевых стандартных образцов | Да | Нет

## все (hidden)
Код | Наименование | Отдел | Диапазон измерений | Тип СИ | Характеристика точности | Модификация СИ | Номер в государственном реестре | Цена на оборудовании УРАЛТЕСТ | Цена на оборудовании заказчика | % повышения | Цена 2024 г. на оборудовании УРАЛТЕСТ | Цена 2024 г. на оборудовании заказчика | Методика поверки | Межповерочный интервал | Комментарий | Выезд | Только калибровка | Только аттестация | Срочность | Соисполнители | Проведение юстировки | Проведение диагностики | ПП 250 | Номер в утвержденном прейскуранте | Возможность комплектации | Приказ515 | Не выгружать на сайт | Комментарий для служебного пользования | Маршрут движения СИ | Дополнительная информация для счета | Ссылка | Аккредитованная калибровка | ПП250 в приказе1914 | Приказ1914
000000000000 | Услуги Реализация | [14 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Услуги Реализация | Нет | Нет
600000000000 | Прайс №6 | [14 empty] | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Прайс №6 | Нет | Нет
600000000016 | Мера градиента магнитной индукции | 4201 |  | МГМИ |  |  |  | 11671 | 0 |  | 11671 | 0 | МК 070-4201-023-2017 |  |  | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Мера градиента магнитной индукции | Да | Нет
600000000001 | Мера градиента магнитной индукции | 4201 |  | МГП-2 |  |  |  | 8978 | 0 |  | 8978 | 0 | МК 070-4201-031-2017 |  | аккредитованная калибровка | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.402 |  | Мера градиента магнитной индукции | Да | Нет
600000000002 | Магазин взаимной индуктивности | 4201 |  | Р5000 |  |  |  | 10259 | 0 |  | 10259 | 0 | МК 070-4201-025-2017 |  | аккредитованная калибровка на постоянном токе для 1-го значения | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.403 |  | Магазин взаимной индуктивности | Да | Нет
600000000003 | Катушка магнитного потока (катушка взаимной индуктивности) | 4201 |  | Р536 |  |  |  | 8377 | 0 |  | 8377 | 0 | МК 070-4201-025-2017 |  | аккредитованная калибровка на постоянном токе | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.403 |  | Катушка магнитного потока (катушка взаимной индуктивности) | Да | Нет
600000000004 | Катушка магнитного потока (катушка взаимной индуктивности) | 4201 |  | КВ1 |  |  |  | 8377 | 0 |  | 8377 | 0 | МК 070-4201-025-2017 |  | аккредитованная калибровка на постоянном токе | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.403 |  | Катушка магнитного потока (катушка взаимной индуктивности) | Да | Нет
600000000005 | Катушка магнитного потока (меры взаимной индуктивности образцовые) | 4201 |  | Р5009 |  |  |  | 8377 | 0 |  | 8377 | 0 | МК 070-4201-025-2017 |  | аккредитованная калибровка на постоянном токе | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.403 |  | Катушка магнитного потока (меры взаимной индуктивности образцовые) | Да | Нет
600000000006 | Стандартный образец коэрцитивной силы | 4201 |  | СОКС |  |  |  | 6128 | 0 |  | 6128 | 0 | МК 070-4201-039-2017 |  | аккредитованная калибровка, кроме эталонов (ГСО СОКС) | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.414 |  | Стандартный образец коэрцитивной силы | Да | Нет
600000000007 | Стандартный образец содержания ферритной фазы | 4201 |  | СО СФФ |  |  |  | 5302 | 0 |  | 5302 | 0 | МК 070-4201-038-2018 |  | аккредитованная калибровка | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.403 |  | Стандартный образец содержания ферритной фазы | Да | Нет
600000000008 | Мера напряженности постоянного магнитного поля (соленоиды) | 4201 |  | Интротест-СО-1 |  |  |  | 11646 | 0 |  | 11646 | 0 | МК 070-4201-002-2018 |  | аккредитованная калибровка | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.402 |  | Мера напряженности постоянного магнитного поля (соленоиды) | Да | Нет
600000000009 | Мера градиента напряженности постоянного магнитного поля | 4201 |  | М-101 |  |  |  | 12491 | 0 |  | 12491 | 0 | МК 070-4201-023-2017 |  | аккредитованная калибровка, в комплекте обязательно предоставляется вкладыш МП 603.50 | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.402 |  | Мера градиента напряженности постоянного магнитного поля | Да | Нет
600000000010 | Измерительная катушка магнитной индукции | 4201 |  | М-503.10 |  |  |  | 7339 | 0 |  | 7339 | 0 | МК 070-4201-031-2017 |  |  | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.402 |  | Измерительная катушка магнитной индукции | Да | Нет
600000000011 | Измерительная катушка магнитной индукции | 4201 |  | ИКМИ |  |  |  | 10213 | 0 |  | 10213 | 0 | МК 070-4201-025-2017 |  | калибровка для ИКМИ, не внесённых в Реестр утверждённых типов СИ | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.402 |  | Измерительная катушка магнитной индукции | Да | Нет
600000000012 | Комплект образцовых ультразвуковых мер | 4201 |  | КМТ176М-1 |  |  |  | 3862 | 0 |  | 3862 | 0 | МК 070-4201-022-2018 |  | цена за 1 меру из комплекта | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4303: к.217; 4201: к.414 |  | Комплект образцовых ультразвуковых мер | Да | Нет
600000000013 | Стандартный образец эквивалентной ультразвуковой толщины | 4201 |  | КУСОТ-180 |  |  |  | 3862 | 0 |  | 3862 | 0 | МК 070-4201-022-2018 |  | цена за 1 образец из комплекта | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4303: к.217; 4201: к.414 |  | Стандартный образец эквивалентной ультразвуковой толщины | Да | Нет
600000000014 | Стандартный образец эквивалентной ультразвуковой толщины | 4201 |  | КУСОТ-285У |  |  |  | 3862 | 0 |  | 3862 | 0 | МК 070-4201-022-2018 |  | цена за 1 образец из комплекта | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4303: к.217; 4201: к.414 |  | Стандартный образец эквивалентной ультразвуковой толщины | Да | Нет
600000000017 | Мера скорости распространения продольных ультразвуковых волн | 4201 |  |  |  | алюминий, оргстекло, латунь |  | 11026 | 0 |  | 11026 | 0 | МК 070-4201-024-2018 |  | цена за 1 меру из комплекта | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.305 |  | Мера скорости распространения продольных ультразвуковых волн | Да | Нет
600000000018 | Набор мер толщины | 4201 |  | UCB 002, исп. UCB 002-1, UCB 002-2 и UCB 002-3 |  |  |  | 11026 | 0 |  | 11026 | 0 | МК 070-4201-024-2018 |  | цена за 1 меру из комплекта, в случае калибровки в качестве эталона требуется дополнительная оплата по коду 140441 за расчёт неопределённости для каждой меры | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.305 |  | Набор мер толщины | Да | Нет
600000000019 | Комплект ультразвуковой образцов толщины и искусственных дефектов | 4201 |  | СВ101, образцы СВ101-1, СВ101-2 |  |  |  | 11026 | 0 |  | 11026 | 0 | МК 070-4201-024-2018 |  | цена за 1 образец из комплекта, в случае калибровки в качестве эталона требуется дополнительная оплата по коду 140441 за расчёт неопределённости для каждого образца | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.305 |  | Комплект ультразвуковой образцов толщины и искусственных дефектов | Да | Нет
600000000020 | Комплект ультразвуковой образцов толщины и искусственных дефектов | 4201 |  | СВ701, образцы СВ701-1, СВ701-2 и СВ701-3 |  |  |  | 11026 | 0 |  | 11026 | 0 | МК 070-4201-024-2018 |  | цена за 1 образец из комплекта, в случае калибровки в качестве эталона требуется дополнительная оплата по коду 140441 за расчёт неопределённости для каждого образца | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.305 |  | Комплект ультразвуковой образцов толщины и искусственных дефектов | Да | Нет
600000000021 | Комплекты ультразвуковых образцов толщины и скорости распространения ультразвуковых волн | 4201 |  | СВ002 |  | CB002-1, CB002-2, CB002-3 |  | 11026 | 0 |  | 11026 | 0 | МК 4201-08-15 |  | цена за 1 образец из комплекта | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.305 |  | Комплекты ультразвуковых образцов толщины и скорости распространения ультразвуковых волн | Да | Нет
600000000022 | Комплект отраслевых стандартных образцов | 4201 |  | КМД2 |  |  |  | 11026 | 0 |  | 11026 | 0 | МК 070-4201-024-2018 |  | цена за 1 образец из комплекта | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4303: к.217; 4201: к.305 |  | Комплект отраслевых стандартных образцов | Да | Нет
600000000023 | Стандартный образец для определения основных параметров ультразвукового контроля | 4201 |  | СО-3Р |  |  |  | 9188 | 0 |  | 9188 | 0 | МК 070-4201-024-2018 |  |  | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.305 |  | Стандартный образец для определения основных параметров ультразвукового контроля | Да | Нет
600000000024 | Образец стандартный | 4201 |  | СО-1, СО-2, СО-3, СО-4 |  |  |  | 9188 | 0 |  | 9188 | 0 | МК 070-4201-024-2018 |  | цена за 1 образец из комплекта, акустические измерения | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4201, к.305 |  | Образец стандартный | Да | Нет
600000000025 | Комплект отраслевых стандартных образцов | 4201 |  | КМД4 |  |  |  | 9188 | 0 |  | 9188 | 0 | МК 070-4201-024-2018 |  | цена за 1 образец из комплекта | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  | 4303: к.217; 4201: к.305 |  | Комплект отраслевых стандартных образцов | Да | Нет
600000000067 | Мера плоского угла призматическая и призма правильная 4-х гранная | 4303-1 |  | типа МУСЛ и типа ПМ4 | соответствие 2, 3 разряду |  |  | 8470 | 0 |  | 8470 | 0 |  |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Мера плоского угла призматическая и призма правильная 4-х гранная | Да | Нет
600000000068 | Призма 24-гранная | 4303-1 |  |  | соответствие 2, 3 разряду |  |  | 28594 | 0 |  | 28594 | 0 |  |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Призма 24-гранная | Да | Нет
600000000069 | Призма 18-гранная | 4303-1 |  |  | соответствие 2, 3 разряду |  |  | 23218 | 0 |  | 23218 | 0 |  |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Призма 18-гранная | Да | Нет
600000000070 | Призма 12-гранная | 4303-1 |  |  | соответствие 2, 3 разряду |  |  | 17842 | 0 |  | 17842 | 0 |  |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Призма 12-гранная | Да | Нет
600000000071 | Призма 6-гранная | 4303-1 |  |  | соответствие 2, 3 разряду |  |  | 10487 | 0 |  | 10487 | 0 |  |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Призма 6-гранная | Да | Нет
600000000072 | Меры плоского угла | 4303-1 |  | типа УКСЛ | соответствие 2, 3 разряду |  |  | 9775 | 0 |  | 9775 | 0 |  |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Меры плоского угла | Да | Нет
600000000112 | Индикатор паров алкоголя | 4501 |  | Алкотестер-01 |  |  |  | 2736 | 0 |  | 2736 | 0 | МК 070-4501-04-2016 "Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). Срочность по договоренности с исполнителем. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Индикатор паров алкоголя | Да | Нет
600000000127 | Тестер дыхания на алкоголь | 4501 |  | AlcoHunter Professional |  |  |  | 2736 | 0 |  | 2736 | 0 | МК 070-4501-04-2016 "Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). Срочность по договоренности с исполнителем. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Тестер дыхания на алкоголь | Да | Нет
600000000141 | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | 4501 |  | Динго В-02 |  |  |  | 2736 | 0 |  | 2736 | 0 | МК 070-4501-04-2016 "Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). Комплектность: штатные провода подключения анализатора. Срочность по договоренности с исполнителем. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | Да | Нет
600000000151 | Тестер дыхания на алкоголь | 4501 |  | Ensure |  |  |  | 2736 | 0 |  | 2736 | 0 | МК 070-4501-04-2016 "Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). Срочность по договоренности с исполнителем | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Тестер дыхания на алкоголь | Да | Нет
600000000152 | Тестер дыхания на алкоголь | 4501 |  | Drivesafe |  |  |  | 2736 | 0 |  | 2736 | 0 | МК 070-4501-04-2016 "Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). Срочность по договоренности с исполнителем | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Тестер дыхания на алкоголь | Да | Нет
600000000153 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | 4501 |  | Алкотектор Mark V |  |  |  | 2736 | 0 |  | 2736 | 0 | МК 070-4501-04-2016 "Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). Срочность по договоренности с исполнителем | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | Да | Нет
600000000154 | Цифровой денситометр с ручным зондом | 4501 |  | DD 5005-220 |  |  |  | 4546 | 0 |  | 4546 | 0 |  |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Цифровой денситометр с ручным зондом | Да | Нет
600000000155 | Денситометр | 4501 |  | ДЦ-29 |  |  |  | 4546 | 0 |  | 4546 | 0 | МК 070-4501-08-2016 "Средства измерений оптической плотности материалов в проходящем свете. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Денситометр | Да | Нет
600000000156 | Денситометр цифровой с ручным зондом | 4501 |  | ДЦ-5003 |  |  |  | 4546 | 0 |  | 4546 | 0 | МК 070-4501-08-2016 "Средства измерений оптической плотности материалов в проходящем свете. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Денситометр цифровой с ручным зондом | Да | Нет
600000000157 | Денситометр цифровой радиографический | 4501 |  | ДЦР-07 |  |  |  | 4546 | 0 |  | 4546 | 0 | МК 070-4501-08-2016 "Средства измерений оптической плотности материалов в проходящем свете. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Денситометр цифровой радиографический | Да | Нет
600000000161 | Сигнализатор | 4501 |  | СВК-3М |  |  |  | 1400 | 1259 |  | 1400 | 1259 | МК 070-4501-05-2016 "Газоанализаторы, сигнализаторы и течеискатели газов. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). На калибровку принимаются сигнализаторы только ПОСЛЕ 1993 г.в. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Сигнализатор | Да | Нет
600000000148 | Денситометр | 4501 | от 0 до 5 Б | DENSORAPID A |  |  |  | 4373 | 0 |  | 4373 | 0 | МК 070-4501-08-2016 "Средства измерений оптической плотности материалов в проходящем свете. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Денситометр | Да | Нет
600000000095 | Дальномер лазерный | 4303-2 | 15 м | BOSCH PLR 15 | 3 мм |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК 070-4304-002-2017 Методика калибровки. Лазерные дальномеры |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000083 | Дальномер лазерный | 4303-2 | 40 м | ADA ROBOT 40 | 1,5 мм |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК 070-4304-002-2017 Методика калибровки. Лазерные дальномеры |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000093 | Дальномер лазерный | 4303-2 | 60 м (80 м с отражателем) | INFINITER 80 DIY | 3 мм |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК 070-4304-002-2017 Методика калибровки. Лазерные дальномеры |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000094 | Дальномер лазерный | 4303-2 | 80 м | ADA ROBOT 80 | 1,5 мм |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК 070-4304-002-2017 Методика калибровки. Лазерные дальномеры |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000084 | Дальномер лазерный | 4303-2 | Диапазон измерений 0,05…50 м. | Condtrol X2Plus | 0,25 мм/м |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК 070-4304-002-2017 Лазерные дальномеры. Методика калибровки. |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000078 | Дальномер лазерный | 4303-2 | Диапазон измерений 0,05…60 м. | Elitech | 1,5 мм |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК 070-4304-002-2017 Лазерные дальномеры. Методика калибровки. |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000076 | Дальномер лазерный | 4303-2 | Диапазон измерений 0,3…40 м. | Condtrol X1Plus | ±3 мм |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК 070-4304-002-2017 Лазерные дальномеры. Методика калибровки. |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000073 | Дальномер лазерный | 4303-2 | Диапазон измерений м, 9…910. | LEUPOLD RX-1000iTBR | ±1,0 м |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК 070-4304-002-2017 Методика калибровки. Лазерные дальномеры |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000090 | Дальномер лазерный | 4303-2 | Диапазон измерений, м 0,05…40. | RGK D40 | 1,5 мм |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК 070-4304-004-2017 Методика калибровки. Лазерные дальномеры |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000075 | Дальномер лазерный | 4303-2 | Диапазон измерений, м: 0,05...60. | LD060P | Погрешность измерений 1,5 мм |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК-070-4304-002-2017 Методика калибровки. Лазерные дальномеры. |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000080 | Дальномер лазерный | 4303-2 | Диапазон измерений, м: 0,05…40; 0,05...60. | DL1040, DL1060 | Погрешность измерений 2 мм |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК-070-4304-002-2017 Методика калибровки. Лазерные дальномеры. |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000079 | Дальномер лазерный | 4303-2 | Диапазон измерений, м: 0,1…30. | EcoDist Plus |  |  |  | 8900 | 0 |  | 8900 | 0 | раздел РЭ | 12 | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000082 | Дальномер лазерный | 4303-2 | Диапазон измерений, м: 0,1…40. | DeWALT DW040 |  |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК-070-4304-002-2017 Методика калибровки. Лазерные дальномеры. |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000096 | Дальномер лазерный | 4303-2 | Диапазон измерений, м: 0,2…20. | Skil 0530 |  |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК 070-4304-002-2017 Методика калибровки. Лазерные дальномеры |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000091 | Дальномер лазерный | 4303-2 | до 30 м | Laser mEssfix30 | 2 мм |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК 070-4304-004-2017 Методика калибровки. Лазерные дальномеры |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000081 | Коллиматор универсальный | 4303-2 | от - 30 до +30 угловых уградусов | SMG F420-4T | погрешность 1'' |  |  | 23130 | 0 |  | 23130 | 0 | Методика калибровки МК 070-4304-001-2017 |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Коллиматор универсальный | Да | Нет
600000000103 | Алкотестер | 4501 | от 0 до 1,2 мг/л | Алкогран-500 |  |  |  | 2736 | 0 |  | 2736 | 0 | МК 070-4501-04-2016 "Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). Срочность по договоренности с исполнителем. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Алкотестер | Да | Нет
600000000111 | Люксметр | 4501 | от 0 до 100000 лк | ATE-1537 |  |  |  | 2591 | 0 |  | 2591 | 0 | МК 070-4501-10-2016. "Люксметры, яркомеры. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Люксметр | Да | Нет
600000000113 | Люксметр | 4501 | от 0 до 100000 лк | ATT-1507 |  |  |  | 2591 | 0 |  | 2591 | 0 | МК 070-4501-10-2016. "Люксметры, яркомеры. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Люксметр | Да | Нет
600000000131 | Карманный тестер для определения рН среды | 4501 | от 0 до 14 pH | UP-9811 PH | ± 0,1 pH |  |  | 2718 | 2445 |  | 2718 | 2445 | МК 070-4501-02-2016. рН-метры. Методика калибровки |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). Буферные растворы для настройки рН-метра со значениями рН 4,00 и 7,00 предоставляются заказчиком | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Карманный тестер для определения рН среды | Да | Нет
600000000134 | pH-метр | 4501 | от 0 до 14 pH | РН402G-E-2-F |  |  |  | 2718 | 0 |  | 2718 | 0 | МК 070-4501-02-2016. рН-метры. Методика калибровки |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | pH-метр | Да | Нет
600000000106 | Кондуктометр | 4501 | от 0 до 19,9 мСм/м | DDS-17 |  |  |  | 5047 | 0 |  | 5047 | 0 | МК 070-4501-03-2016 "Анализаторы жидкости кондуктометрические. методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Кондуктометр | Да | Нет
600000000125 | Кондуктометр | 4501 | от 0 до 19,9 мСм/м | Elcometr 138 mod. B-771 |  |  |  | 5047 | 0 |  | 5047 | 0 | МК 070-4501-03-2016 "Анализаторы жидкости кондуктометрические. методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Кондуктометр | Да | Нет
600000000129 | Кондуктометр | 4501 | от 0 до 19,99 мСм/см | Кондуктометр Hach мод. 44600 |  |  |  | 5047 | 0 |  | 5047 | 0 | МК 070-4501-03-2016 "Анализаторы жидкости кондуктометрические. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Кондуктометр | Да | Нет
600000000150 | Кондуктометр | 4501 | от 0 до 199,9 мСм/см | Bischof CD24 |  |  |  | 5047 | 0 |  | 5047 | 0 | МК 070-4501-03-2017 "Анализаторы жидкости кондуктометрические. методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Кондуктометр | Да | Нет
600000000092 | Базис линейный эталонный | 4303-2 | от 0 до 2,7 км | Свердловский | 1*10^-6 |  |  | 14811 | 0 |  | 14811 | 0 | МК 070-4304-011-2017 |  | Стоимость указана за 1 диапазон базиса. Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Базис линейный эталонный | Да | Нет
600000000164 | Кондуктометр | 4501 | от 0 до 200 мкСм/см | C 85 |  |  |  | 5047 | 0 |  | 5047 | 0 | "Анализаторы жидкости кондуктометрические. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Кондуктометр | Да | Нет
600000000110 | Люксметр | 4501 | от 0 до 20000 лк | ATT-1508 |  |  |  | 2591 | 0 |  | 2591 | 0 | МК 070-4501-10-2016. "Люксметры, яркомеры. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Люксметр | Да | Нет
600000000130 | Люксметр | 4501 | от 0 до 200000 лк | DT-1309 |  |  |  | 2591 | 0 |  | 2591 | 0 | МК 070-4501-10-2016. "Люксметры, яркомеры. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Люксметр | Да | Нет
600000000105 | Сигнализатор (за 1 канал) | 4501 | от 0 до 30 % об.; от 10 до 250 ppm | СК-2 |  | СК-2-ПМ2-1, СК-2-ПМ2-2, СК-2-ПМ3 |  | 1037 | 933 |  | 1037 | 933 | МК 070-4501-005-2017 "Газоанализаторы и сигнализаторы газов" | 12 | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Сигнализатор (за 1 канал) | Да | Нет
600000000102 | Анализатор жидкости многопараметрический | 4501 | от 0 до 300 мСм/см | Multilab P5 |  |  |  | 5047 | 0 |  | 5047 | 0 | МК 070-4501-03-2017 "Методика калибровки. Анализаторы жидкости кондуктометрические", утв. ФБУ "УРАЛТЕСТ" 20.12.2017 г. |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Анализатор жидкости многопараметрический | Да | Нет
600000000121 | Цифровой денситометр с ручным зондом | 4501 | от 0 до 4 Б | X-Rite 301x |  |  |  | 4546 | 0 |  | 4546 | 0 | МК 070-4501-08-2016. "Средства измерений оптической плотности материалов в проходящем свете. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Цифровой денситометр с ручным зондом | Да | Нет
600000000109 | Люксметр | 4501 | от 0 до 400000 лк | ATE-1509 |  |  |  | 2591 | 0 |  | 2591 | 0 | МК 070-4501-10-2016. "Люксметры, яркомеры. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Люксметр | Да | Нет
600000000099 | Люксметр | 4501 | от 0 до 5000 лк | XP-1000 |  |  |  | 2591 | 0 |  | 2591 | 0 | МК 070-4501-10-2016. "Люксметры, яркомеры. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Люксметр | Да | Нет
600000000104 | Люксметр | 4501 | от 0 до 50000 лк | VICTOR MLM-1010 |  |  |  | 2591 | 0 |  | 2591 | 0 | МК 070-4501-10-2018 "Люксметры, яркомеры. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Люксметр | Да | Нет
600000000107 | Люксметр | 4501 | от 0 до 50000 лк | DT-1300 |  |  |  | 2591 | 0 |  | 2591 | 0 | МК 070-4501-10-2016. "Люксметры, яркомеры. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Люксметр | Да | Нет
600000000108 | Люксметр | 4501 | от 0 до 50000 лк | ATT-1505 |  |  |  | 2591 | 0 |  | 2591 | 0 | МК 070-4501-10-2016. "Люксметры, яркомеры. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Люксметр | Да | Нет
600000000138 | Люксметр | 4501 | от 0 до 50000 лк | LX-101 |  |  |  | 2591 | 0 |  | 2591 | 0 | МК 070-4501-10-2016. "Люксметры, яркомеры. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Люксметр | Да | Нет
600000000114 | Прибор комбинированный | 4501 | от 0 до 6000 лк | HELLING |  |  |  | 2591 | 0 |  | 2591 | 0 | МК 070-4501-10-2016. "Люксметры, яркомеры. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Прибор комбинированный | Да | Нет
600000000132 | Кондуктометр | 4501 | от 0 до 9999 мкСм/см; от 0 до 20 мСм/см | Контроллер PSC-50 |  |  |  | 5047 | 0 |  | 5047 | 0 | МК 070-4501-03-2016 "Анализаторы жидкости кондуктометрические. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Кондуктометр | Да | Нет
600000000136 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 0,0 до 10,0 %Brix | Atago N-10E |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000137 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 0,0 до 10,0 %Brix | Master-10alpha |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016. «Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки» |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000123 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 0,0 до 20,0 %Brix | Master 20t |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000097 | Анализатор плотности жидкостей | 4501 | от 0,0 до 3,0 г/см3 | DMA 5000 | ± 1,0·10-5 г/см3 |  | 15110-04 | 4543 | 4088 |  | 4543 | 4088 | МК 070-4501-17-2016. Анализаторы плотности жидкостей. Методика калибровки |  | Аккредитованная калибровка в ограниченном диапазоне. Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). Стоимость указана без учета стоимости ГСО. | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Анализатор плотности жидкостей | Да | Нет
600000000098 | Анализатор плотности жидкостей | 4501 | от 0,0 до 3,0 г/см3 | DMA 4500 | ± 1,0·10-5 г/см3 |  | 15110-04 | 4543 | 4088 |  | 4543 | 4088 | МК 070-4501-17-2016. Анализаторы плотности жидкостей. Методика калибровки |  | Аккредитованная калибровка в ограниченном диапазоне. Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). Стоимость указана без учета стоимости ГСО. | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Анализатор плотности жидкостей | Да | Нет
600000000171 | Анализатор плотности жидкостей | 4501 | от 0,0 до 3,0 г/см3 | DMA 4500M | ± 5,0·10-5 г/см3 |  | 39787-08 | 4543 | 4088 |  | 4543 | 4088 | МК 070-4501-17-2016. Анализаторы плотности жидкостей. Методика калибровки |  | Аккредитованная калибровка в ограниченном диапазоне. Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). Стоимость указана без учета стоимости ГСО. | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Анализатор плотности жидкостей | Да | Нет
600000000119 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 0,0 до 32,0 %Brix | ARIANA |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000122 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 0,0 до 32,0 %Brix | Atago N-8alpha |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000124 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 0,0 до 32,0 %Brix | MILACRON |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000135 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 0,0 до 32,0 %Brix | PETROFER |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000140 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 0,0 до 32,0 %Brix | Eсlipse |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000143 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 0,0 до 32,0 %Brix | Вellingham + Stanley |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000149 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 0,0 до 32,0 %Brix | Nimatic Brix |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-018-2017 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000166 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 0,0 до 32,0 %Brix | Atago N-1alpha |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000167 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 0,0 до 32,0 %Brix | Atago ATC-1E |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000168 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 0,0 до 32,0 %Brix | Blaser |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000169 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 0,0 до 32,0 %Brix | RHB32 |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000170 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 0,0 до 32,0 %Brix | RHB32ATC |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000146 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 0,0 до 32,0 %Brix | Westover RHB-32 |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000147 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 0,0 до 32,0 %Brix | Atago N-1E |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000145 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | 4501 | от 0,00 до 4,00 промилле | Динго Е010 |  |  |  | 2736 | 0 |  | 2736 | 0 | МК 070-4501-04-2016 "Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). Срочность по договоренности с исполнителем. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | Да | Нет
600000000162 | Кондуктометр | 4501 | от 0,0001 до 0,2 См/м | СКВ |  |  |  | 5047 | 0 |  | 5047 | 0 | "Анализаторы жидкости кондуктометрические. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Кондуктометр | Да | Нет
600000000086 | Дальномер лазерный | 4303-2 | от 0,05 до 25 м | BOSCH PLR 25 | ± 2 мм |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК 070-4304-002-2017 Методика калибровки. Лазерные дальномеры |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000087 | Дальномер лазерный | 4303-2 | от 0,05 до 40 м | Практика ДЛ-40 | ± 1,5 мм |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК 070-4304-002-2017 Методика калибровки. Лазерные дальномеры |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000088 | Дальномер | 4303-2 | от 0,05 до 70 м | LaserKraft 34760 | 1,5 мм |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК 070-4304-002-2017 Методика калибровки. Лазерные дальномеры |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер | Да | Нет
600000000115 | Прибор комбинированный (люксметр + яркомер) | 4501 | от 0,1 до 100000 лк; от 1 до 100000 кд/м² | Mavolux 5032C |  |  |  | 8229 | 0 |  | 8229 | 0 | МК 070-4501-10-2016. "Люксметры, яркомеры. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Прибор комбинированный (люксметр + яркомер) | Да | Нет
600000000101 | Анализатор плотности жидкостей | 4501 | от 0,65 до 1,71 г/см3 | DM45 Delta Range |  |  |  | 4543 | 4088 |  | 4543 | 4088 | МК 070-4501-17-2016. Анализаторы плотности жидкостей. Методика калибровки |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Анализатор плотности жидкостей | Да | Нет
600000000144 | Кондуктометр | 4501 | от 1 до 1000 мкСм/см | OS 3051/2 |  |  |  | 5047 | 0 |  | 5047 | 0 | МК 070-4501-03-2016 "Анализаторы жидкости кондуктометрические. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Кондуктометр | Да | Нет
600000000117 | Люксметр | 4501 | от 1 до 100000 лк | Testo 545 | ± 8% |  | 21751-01 | 2207.68 | 0 |  | 2207.68 | 0 | МК 070-4501-10-2016 Люксметры, яркомеры. Методика калибровки. Пульсметры, УФ-радиометры. МК 070-4501-22-2016 Методика калибровки |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |  | Нет |  | Нет | НЕ ВКЛЮЧАТЬ В РЕГУЛИРУЕМЫЙ |  |  | Люксметр | Да | Нет | 105
600000000139 | Люксметр | 4501 | от 1 до 100000 лк | Ю116 |  |  |  | 2412 | 0 |  | 2412 | 0 | МК 070-4501-10-2016. "Люксметры, яркомеры. Методика калибровки" |  | изготовитель ПрофКиП; Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Люксметр | Да | Нет
600000000163 | Кондуктометр | 4501 | от 1 до 20 мСм/см | Twin Cond B-173 |  |  |  | 5047 | 0 |  | 5047 | 0 | "Анализаторы жидкости кондуктометрические. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Кондуктометр | Да | Нет
600000000120 | Кондуктометр переносной | 4501 | от 1 до 20000 мкСм/см | КП |  |  |  | 5047 | 0 |  | 5047 | 0 | МК 070-4501-03-2016 "Анализаторы жидкости кондуктометрические. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Кондуктометр переносной | Да | Нет
600000000142 | Кондуктометр | 4501 | от 1 до 5000 мкСм/см | ЛК-5000 |  |  |  | 5047 | 0 |  | 5047 | 0 | МК 070-4501-03-2016 "Анализаторы жидкости кондуктометрические. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Кондуктометр | Да | Нет
600000000116 | Люксметр | 4501 | от 1 до 99 990 лк | Testo 540 | ± 10 % |  | 38090-08 | 2207.68 | 0 |  | 2207.68 | 0 | МК 070-4501-10-2016 Люксметры, яркомеры. Методика калибровки. Пульсметры, УФ-радиометры. МК 070-4501-22-2016 Методика калибровки |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |  | Нет |  | Нет | НЕ ВКЛЮЧАТЬ В РЕГУЛИРУЕМЫЙ |  |  | Люксметр | Да | Нет | 105
600000000126 | Спектрофотометр | 4501 | от 1 до100 %; от 190 до 1100 нм | UV 1201V | ± 1 %; ± (0,3 - 1) нм |  |  | 4651 | 4186 |  | 4651 | 4186 | МК 070-4501-11-2016 "Спектрофотометры. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140441). | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Спектрофотометр | Да | Нет
600000000128 | Рефрактометр | 4501 | от 1,3 до 1,7 nD | RL-2 |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-20-2016 "Рефрактометры типа Пульфриха и Аббе. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр | Да | Нет
600000000133 | Рефрактометр | 4501 | от 1,3 до 1,7 nD | РЛУ |  |  |  | 1630 | 0 |  | 1630 | 0 | МК 070-4501-20-2016 «Рефрактометры типа Пульфриха и Аббе. Методика калибровки» |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр | Да | Нет
600000000085 | Дальномер лазерный | 4303-2 | от 10 до 500 метров | Nikon Forestry Pro | ±1 м |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК 070-4304-002-2017 Методика калибровки. Лазерные дальномеры |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000077 | Дальномер лазерный | 4303-2 | от 10 до 550 метров | Nikon LRF Coolshot 40 | ± 0,5 м до 100 м; ± 1 м >100 м |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК 070-4304-002-2017 Методика калибровки. Лазерные дальномеры |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000118 | Люксметр | 4501 | от 100 до 99990 лк; от 10 до 100000 лк | Testo 540, Testo 545 | ± 8 %; ± 8 % |  | 47989-11 | 2207.68 | 0 |  | 2207.68 | 0 | МК 070-4501-10-2016 Люксметры, яркомеры. Методика калибровки. Пульсметры, УФ-радиометры. МК 070-4501-22-2016 Методика калибровки |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |  | Нет |  | Нет | НЕ ВКЛЮЧАТЬ В РЕГУЛИРУЕМЫЙ |  |  | Люксметр | Да | Нет | 105
600000000061 | Дозиметр 1 разряда (за 1 камеру) | 4101 | от 1х10-11 до 1х10-02 Кл/кг | ДКС-АТ5350 | 1,5…2,5 % | ДКС-АТ5350/1 | 26433-14 | 43004 | 0 |  | 43004 | 0 | ТИАЯ.412118.009 МП | 12 | Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена поверки указана для одного типа прибора с одной камерой Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |  | Да |  | Нет | согласовывать с 4101 |  |  | Дозиметр 1 разряда (за 1 камеру) | Нет | Нет
600000000062 | Дозиметр 2 разряда (за 1 камеру) | 4101 | от 1х10-11 до 1х10-02 Кл/кг | ДКС-АТ5350 | 3,0…5,0 % | ДКС-АТ5350/1 | 26433-14 | 43004 | 0 |  | 43004 | 0 | ТИАЯ.412118.009 МП | 12 | Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена поверки указана для одного типа прибора с одной камерой Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |  | Да |  | Нет | согласовывать с 4101 |  |  | Дозиметр 2 разряда (за 1 камеру) | Нет | Нет
600000000059 | Дозиметр универсальный 1 разряда (за 1 камеру) | 4101 | от 1х10-11 до 1х10-02 Кл/кг о | ДКС-101 | 1,5…2,5 % |  | 25865-03 | 43008 | 38707 |  | 43008 | 38707 | ГКПС 130000.000РЭ | 12 | Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена поверки указана для одного типа прибора с одной камерой Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Дозиметр универсальный 1 разряда (за 1 камеру) | Да | Нет
600000000060 | Дозиметр универсальный 2 разряда (за 1 камеру) | 4101 | от 1х10-11 до 1х10-02 Кл/кг о | ДКС-101 | 3,0…5,0 % |  | 25865-03 | 43008 | 38707 |  | 43008 | 38707 | ГКПС 130000.000РЭ | 12 | Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена поверки указана для одного типа прибора с одной камерой Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Дозиметр универсальный 2 разряда (за 1 камеру) | Да | Нет
600000000158 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 28,0 до 62,0 %Brix | Master-2alpha |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000159 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 28,0 до 62,0 %Brix | Master-2T |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000160 | Рефрактометр ручной | 4501 | от 28,0 до 62,0 %Brix | Master-2M |  |  |  | 1855 | 0 |  | 1855 | 0 | МК 070-4501-18-2016 "Рефрактометры для измерения массовой доли сахарозы в водных растворах. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Рефрактометр ручной | Да | Нет
600000000036 | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-1 (в комплекте до 2-х источников) | от 2,5 до 4,5%-1 р.; от 5,0 до 7,0%-2 р. | УПГД-2 | г. в. до 1993г. | 71553 | 0 |  | 71553 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 24...36 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000037 | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-2М-Д (в комплекте до 2-х источников) | от 2,5 до 4,5%-1р; от 5,0 до 7,0%-2р. |  | 32425-06 | 71553 | 0 |  | 71553 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 12 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000038 | Установка для поверки гамма-дозиметров 3 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГДП-1 | от 8 до 10 % |  | 18082-09 | 71553 | 0 |  | 71553 | 0 | ПЛЮС.412113.002 РЭ раздел "Методика поверки" | 24 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Установка для поверки гамма-дозиметров 3 разряда | Да | Нет
600000000039 | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-1 (в комплекте с 3 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1 р.; от 5,0 до 7,0%-2 р. | УПГД-2 | г.в. до 1993г. | 88594 | 0 |  | 88594 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 24...36 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000040 | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-2М-Д (в комплекте с 3 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1р; от 5,0 до 7,0%-2р. |  | 32425-06 | 88594 | 0 |  | 88594 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 12 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000041 | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-1 (в комплекте с 4 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1 р.; от 5,0 до 7,0%-2 р. | УПГД-2 | г.в. до 1993г | 105636 | 0 |  | 105636 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 24...36 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000042 | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-2М-Д (в комплекте с 4 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1р; от 5,0 до 7,0%-2р. |  | 32425-06 | 105636 | 0 |  | 105636 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 12 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000043 | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-1 (в комплекте с 5 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1 р.; от 5,0 до 7,0%-2 р. | УПГД-2 | г.в. до 1993г | 122673 | 0 |  | 122673 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 24...36 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000044 | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-2М-Д (в комплекте с 5 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1р; от 5,0 до 7,0%-2р. |  | 32425-06 | 122673 | 0 |  | 122673 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 12 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000045 | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-1 (в комплекте с 6 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1 р.; от 5,0 до 7,0%-2 р. | УПГД-2 | г.в. до 1993г | 139717 | 0 |  | 139717 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 24...36 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000046 | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-2М-Д (в комплекте с 6 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1р; от 5,0 до 7,0%-2р. |  | 32425-06 | 139717 | 0 |  | 139717 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 12 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000047 | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-1 (в комплекте с 7 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1 р.; от 5,0 до 7,0%-2 р. | УПГД-2 | г.в. до 1993г. | 156757 | 0 |  | 156757 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 24...36 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000048 | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-2М-Д (в комплекте с 7 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1р; от 5,0 до 7,0%-2р. |  | 32425-06 | 156757 | 0 |  | 156757 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 12 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000049 | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-1 (в комплекте с 8 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1 р.; от 5,0 до 7,0%-2 р. | УПГД-2 | г.в. до 1993г | 173797 | 0 |  | 173797 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 24...36 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000050 | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-2М-Д (в комплекте с 8 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1р; от 5,0 до 7,0%-2р. |  | 32425-06 | 173797 | 0 |  | 173797 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 12 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000051 | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-1 (в комплекте с 9 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1 р.; от 5,0 до 7,0%-2 р. | УПГД-2 | г.в. до 1993г | 190836 | 0 |  | 190836 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 24...36 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000052 | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-2М-Д (в комплекте с 9 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1р; от 5,0 до 7,0%-2р. |  | 32425-06 | 190836 | 0 |  | 190836 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 12 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000053 | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-1 (в комплекте с 10 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1 р.; от 5,0 до 7,0%-2 р. | УПГД-2 | г.в. до 1993г | 207881 | 0 |  | 207881 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 24...36 | Цена поверки указана для одной поверочной установки Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000054 | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-2М-Д (в комплекте с 10 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1р; от 5,0 до 7,0%-2р. |  | 32425-06 | 207881 | 0 |  | 207881 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 12 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000055 | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-1 (в комплекте с 11 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1 р.; от 5,0 до 7,0%-2 р. | УПГД-2 | г.в. до 1993г | 224920 | 0 |  | 224920 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 24...36 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000056 | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-2М-Д (в комплекте с 11 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1р; от 5,0 до 7,0%-2р. |  | 32425-06 | 224920 | 0 |  | 224920 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 12 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000057 | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-1 (в комплекте с 12 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1 р.; от 5,0 до 7,0%-2 р. | УПГД-2 | г.в. до 1993г | 244288 | 0 |  | 244288 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 24...36 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Поверочная дозиметрическая установка 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000058 | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | 4101 | от 3х10-12 до 2х10-06 А/кг | УПГД-2М-Д (в комплекте с 12 источниками) | от 2,5 до 4,5%-1р; от 5,0 до 7,0%-2р. |  | 32425-06 | 244288 | 0 |  | 244288 | 0 | ГОСТ 8.087-2000 | 12 | Цена поверки указана для одной поверочной установки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Да |  | Нет |  |  |  | Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения 1, 2 разряда | Да | Нет
600000000074 | Дальномер лазерный | 4303-2 | от 6 до 600 м | COMBAT 600 | ±1,0 м |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК 070-4304-002-2017 Методика калибровки. Лазерные дальномеры |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000089 | Дальномер лазерный | 4303-2 | от 7,3 до 590 метров | Nikon Prostaff 3i | ±1 м |  |  | 9214 | 0 |  | 9214 | 0 | МК 070-4304-002-2017 Методика калибровки. Лазерные дальномеры |  | Расчет расширенной неопределенности включен в стоимость. | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Дальномер лазерный | Да | Нет
600000000100 | Анализатор жидкости | 4501 | рН: от 0,0 до 14,0 | ESELECT |  | B1, B2, B3, B4 |  | 2718 | 2445 |  | 2718 | 2445 | МК 070-4501-002-2018 "pH-метры. Методика калибровки" |  | Расчёт расширенной неопределенности по запросу (код 140411). | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Анализатор жидкости | Да | Нет